## Лист1
Вопросы для работников организаций потребителей электрической энергии (обслуживающих организаций).
Непромышленные потребители.
Напряжение до 1000 В
№ | Вопрос ( III группа по электробезопасности )
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
1 | На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок?
2 | Каким образом оформляются результаты проверки знаний по охране труда Потребителей?
3 | При каком условии работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В?
4 | Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока?
5 | В каком случае нарушен порядок хранения и выдачи ключей?
6 | Что включает в себя понятие «Наряд-допуск»?
7 | Сколько экземпляров наряда-допуска должно оформляться?
8 | Допускается ли оформлять наряд-допуск в электронном виде?
9 | На какой срок разрешается выдавать наряд-допуск со дня начала работ в действующих электроустановках?
10 | На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ в электроустановках?
11 | Кто имеет право на продление наряд-допуска?
12 | Каким способом может быть передано разрешение на продление наряд-допуска?
13 | После какого срока могут быть уничтожены наряд-допуски, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?
14 | Каким образом в электроустановках ведется учет производства работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
15 | Какие требования установлены Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок по ведению журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям?
16 | Допустимо ли пребывание одного или нескольких членов бригады отдельно от производителя работ, в случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим местам?
17 | Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?
18 | В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
19 | Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
20 | Какие из перечисленных мероприятий необходимо учитывать при оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?
21 | Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
22 | Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
23 | Каким образом должна быть обеспечена защита от потенциала при работах на проводах, выполняемых с телескопической вышки?
24 | Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?
25 | Электроинструмент какого класса можно применять без использования электрозащитных средств при производстве работ в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода?
26 | Каковы условия применения электроинструмента класса II в особо опасных помещениях?
27 | Что запрещено работнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?
28 | Какие требования предъявляются к командированному персоналу?
29 | Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки для выполнения работ в действующих электроустановках?
30 | Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?
31 | Кем выполняется подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных работ?
32 | Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе по электробезопасности I?
33 | Каким образом производится присвоение группы I персоналу, усвоившему требования по электробезопасности?
34 | Кем проводится присвоение I группы по электробезопасности?
35 | Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
36 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
37 | Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
38 | В каком случае удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках подлежит замене?
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
1 | Какая электроустановка считается действующей?
2 | Что является определением термина «Эксплуатация»?
3 | Что является определением термина «Трансформаторная подстанция»?
4 | На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?
5 | Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?
6 | Кто из специалистов организации может быть назначен ответственным за электрохозяйство?
7 | Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?
8 | Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности?
9 | Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска?
10 | В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?
11 | Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?
12 | Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
13 | Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В?
14 | Где проводится проверка знаний работников Потребителя, численность которых не позволяет создать собственную комиссию?
15 | Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?
16 | Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
17 | В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
18 | Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?
19 | Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В?
20 | Какая вода должна применяться для доливки аккумуляторов?
21 | Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?
22 | Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения?
23 | Какой персонал допускается к работе с переносными электроприемниками?
Правила устройства электроустановок
1 | Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
2 | Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током?
3 | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется приемником электрической энергии (электроприемником)?
4 | Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется потребителем электрической энергии?
5 | Что является определением термина «Защита от прямого прикосновения»?
6 | Что является определением термина «Заземлитель»?
7 | Что является определением термина «Искусственный заземлитель»?
8 | Что является определением термина «Естественный заземлитель»?
9 | Что является определением термина «Заземление»?
10 | Что является определением термина «Защитное заземление»?
11 | Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
12 | Каким образом должно быть выполнено присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям?
13 | На какие виды, согласно Правилам устройства электроустановок, делится аварийное освещение?
14 | Для чего, согласно Правилам устройства электроустановок, предназначено освещение безопасности?
15 | Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током?
Мероприятия по оказанию первой помощи
1 | Укажите последовательность действий по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
2 | Укажите верный перечень исчерпывающих мероприятий по оказанию первой помощи (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
3 | Укажите последовательность действий по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
4 | Перечень состояний при которых не оказывается первая помощь в соответствии с приказом Минздрава России от 04.05.2012 № 477н?
5 | Перечислите мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
6 | Какие предпринимаются действия по поддержанию проходимости дыхательных путей? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
7 | Перечислите мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
8 | Какие действия оказывающего помощь не относятся к мероприятиям по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н)?
9 | На каком этапа производится вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом? (приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации
1 | Кто утверждает порядок проведения работы с персоналом в организации?
2 | Какой персонал не проходит подготовку по новой должности (рабочему месту)?
3 | Каким образом фиксируются результаты проверки знаний?